迪环审〔2020〕7号

迪庆藏族自治州生态环境局关于《香格里拉市境内金沙江流域横向生态保护项目（硕多岗河小中甸至虎跳峡段）环境影响报告表》的批复

迪庆州生态环境局香格里拉分局：

你单位委托昆明鲁蓝环保科技有限公司编制的《香格里拉市境内金沙江流域横向生态保护项目（硕多岗河小中甸至虎跳峡段）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）（报批稿）和《关于香格里拉市境内金沙江流域横向生态保护项目（硕多岗河小中甸至虎跳峡段）环境影响报告表给予环评批复的请示》文件我局已收悉。经我局认真组织审查，认为该项目基本按照专家和与会领导提出的意见建议进行了修改，内容全面真实，编制技术基本规范，各种附件齐全，同时公示期无异议，经研究，同意该项目按照《香格里拉市境内金沙江流域横向生态保护项目（硕多岗河小中甸至虎跳峡段）环境影响报告表》（报批稿）要求实施，现将具体情况批复如下：

- 项目基本情况

项目建设地点位于迪庆州香格里拉市小中甸镇及虎跳峡镇。建设内容包括虎跳峡集镇下桥头村委会生活污水收集处理工程、虎跳峡村庄生活污水收集处理工程、小中甸村庄生活污水收集处理工程。项目拟对虎跳峡镇村庄共37个村民小组，1311户5251人生活污水以及214国道边休息区饭店污水，小中甸镇和平村12个村民小组426户农民生活污水、团结村委会10个村民小组383户农民生活污水、联合村委会21个村民小组831户农民生活污水进行收集治理。项目总投资4824.00万元，其中环保投资51.05万元，占项目总投资的1.06%。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）污水处理站在设计时要充分考虑迪庆高原实际，进一步优化方案，按照村落排污现状，科学规范设计，合理布局。排放的废水要求达到GB18918—2002《城镇污水处理站污染物排放标准》表1中一级A标准。

（二）加强危险废物管理和污泥处置，按照相关规定规范处置污泥，做好危险废物的收集、暂存、转移运输和处置。

（三）加强施工期管理，注意保护好项目区植被，防止水土流失。埋管线的路面开挖、原材料运输及装卸以及废弃土石方的运输等环节，废土石尽可能做到挖填方平衡，严格管理，运输车辆封闭运输。无法回用完的，则设置弃土场，并作好覆土绿化，废土石渣等废弃物运输过程中需要做好防溢漏措施。生活垃圾统一规范收集后到乡镇村处置场所统一规范安全处置。

（四）施工作业和材料运输中作好扬尘降尘措施，作业区设置防护围栏，设置警示标识标牌，施工结束后及时清理整洁现场，施工废水沉淀处理后回用于洒水降尘，不得外排。

（五）污水处理站要符合卫生防护距离，提高厂区绿化率，通过树木、植被的吸收与吸附有效防止气味的扩散。

（六）建立健全管理制度，专人负责维护管理，建立台账，充分发挥污水处理站效能，项目运营过程中，加大对污水管网的疏通和清理工作，维护好设施，保障其正常运行。

（七）建立安全生产应急救援机制，完善应急处置预案，配备必要的处置救援装备，提高突发事故的抢险救援能力。

（八）做好噪声污染防治工作，合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，进出入村庄禁止鸣笛。禁止在夜间22：00～6:00施工作业，若不可避免施工时，需提前提出申请，并在受影响区域张贴公告协调处理相关事宜，同时加强与村民的沟通协调力度，保持良好的社会和谐关系。

- 三、项目建设及营运期要加强环境管理工作，工程监理过程中必须同时做好环保设施的监理，严格落实环保“三同时”制度，确保环保设施落实到位，污水处理站及时按照批复要求办理排污许可证。项目建设完工后按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定及时组织完成建设项目环保设施竣工验收工作，并向州生态环境局备案。

四、该建设项目批复后，州生态环境保护综合执法支队和州生态环境局香格里拉分局执法大队应加大对项目现场监督检查力度，确保各项环保措施落到实处。

五、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审批。

六、其他未说明事宜，严格按照该报告表要求和相关法律法规、规章制度及政策要求办理。

(此件公开)

迪庆藏族自治州生态环境局

2020年3月6日

抄送：州发展改革委，州生态环境保护综合执法支队，环评单位。

迪庆藏族自治州生态环境局         2020年3月6日印发