迪环审〔2020〕12号

迪庆藏族自治州生态环境局关于

《德钦县城其登阁至飞来寺人行应急疏散通道建设项目环境影响报告表》

的批复

- 德钦县住房和城乡建设局：

- 你单位报送的《关于对德钦县城其登阁至飞来寺人行应急疏散通道建设项目环境影响报告表给予环评批复的请示》（德住建发〔2020〕72号）文件已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。项目位于德钦县城，项目代码：2019-533422-54-01-047008，项目起点为其登阁朝圣应急避险广场，终点为飞来寺应急避难广场，总用地面积30140㎡，人行应急木质栈道总长2700m，宽2.4m，应急广场8个，面积23660㎡。项目总投资4237.40万元，其中环保投资为161.8万元，占项目总投资的3.82%。

- 德钦县发展和改革委员会以德发改投资〔2018〕7号文对项目可行性研究报告进行了批复。建设单位在认真落实《报告表》提出的各项污染治理和生态保护措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及本批复的要求进行建设。

二、在项目环境管理中，进一步优化设计，高标准建设管理，尽可能防止重复建设，同时必须逐项落实《报告表》中的环保措施，在项目建设及运营过程中重点做好以下工作：

（一）项目在建设及营运期贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格落实环保投资，加强项目施工起运行期的环境管理，做到规范、文明和科学作业，确保安全运行。

（二）做好固废污染防治工作。废土石要做到挖填方平衡，确需要外运则必须按政府指定地点堆存处置。减少开挖量，项目建设方应对建筑垃圾通过分类处置，生活垃圾做到日产日清。合理设置宣传栏和垃圾分类收集箱，施工垃圾和生活垃圾分类收集规范处置，禁止随意丢弃，施工作业结束后及时拆除临时设施，加大公路沿线绿化美化，运行期加强维护管理工作，更新材料及时妥善处置，不得随意丢弃或处置。

（三）做好大气污染防治工作。重点加强对运输车辆的管理，所有进出入砂石、水泥、废土石等运输车辆应密封运输，严禁沿路泼洒，并低速或限速行驶，减少产尘量，定期洒水，防止扬尘污染。施工过程中遇到大风干燥日要加大洒水量和洒水次数，特殊情况需要立即停止施工作业，保障大气环境质量。

（四）做好水污染防治工作。严格按照报告表要求，施工期废水沉淀处理后回用于项目区的降尘及绿化，不外排。运营期无废水产生。

（五）做好噪声污染防治工作。合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，符合2019年德钦县人民政府颁布的《德钦县声环境功能区划》，禁止在夜间22：00～6:00施工作业，若不可避免施工时，需提前向迪庆州生态环境局德钦分局和城市综合管理部门提出申请，并在受影响区域张贴公告协调处理相关事宜。

（六）做好生态和景观环境保护。协调处理与自然、传统文化和民风民俗等相协调的景观效果，使用生态环保型材料，保护好沿线树木花草，加大沿线植树绿化，禁止使用外来物种，防止野外用火。

三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，认真落实施工期环境监理工作要求，施工期环境监理报告和环境监测报告应作为项目竣工环境保护验收的依据之一。项目建成后须按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定程序实施竣工环境保护验收，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，同时向生态环境保护部门备案。

四、项目若发生重大变动，须另行组织开展环境影响评价并重新报批。自环境影响报告表批准之日起，如超过5年项目才开始建设的，环境影响报告表应当报生态环境部门重新审批。

五、你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告表报批稿送州生态环境局德钦分局报备。

六、州生态环境保护综合执法支队、州生态环境局德钦分局负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

七、其他未经说明事宜，严格按照相关法律法规、规章制度及政策要求办理。

（此件公开）

迪庆藏族自治州生态环境局

2020年6月16日

抄送：州发展改革委，州生态环境局德钦分局，州生态环境保护综合执法支队，环评单位。

迪庆藏族自治州生态环境局     2020年6月16日印发