迪环审〔2020〕23号

迪庆藏族自治州生态环境局关于《维西福星医院迁建项目环境影响评价报告表》

的批复

维西福星医院有限责任公司：

你公司报送的《维西福星医院迁建项目环境影响评价报告表》已收悉。经研究，现将具体情况批复如下：

一、项目概况

本项目位于维西县保和镇，项目代码：2020-533423-83-03-038307。迁建项目分为住院和养老两部分。住院部分：项目拟利用现维西县社会福利中心3栋现有建筑，将现福星医院的住院部床位及手术室进行迁建，门诊部不进行搬迁。迁建后设置3栋住院楼，住院楼主要布置病房、护士站等，住院床位从30张增至100张。养老部分：项目拟利用现维西县社会福利中心现有建筑，新建1栋4层的养老综合楼，新建养老床位100张。项目总用地面积6733.33㎡，总建筑面积5970.51㎡。项目总投资1152.3万元，其中新增环保投资85.8万元，占总投资的7.45%。

维西县发展和改革局以维发改经贸备〔2020〕7号文同意该项目备案。在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理应重点做好以下工作：

- （一）落实大气污染防治措施。加强场区道路洒水降尘，加强车辆管理，及时平整修复道路，减少扬尘产生。医疗垃圾临时堆放场应密闭，定期喷洒除臭剂，消除异味，确保项目周边空气环境质量要满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求。

（二）落实水污染防治措施。严格落实雨污分流措施，施工废水沉淀后回用于洒水降尘不得外排。医疗废水、生活污水经过化粪池、隔油池等预处理后进入污水处理站，经规范处理后的废水需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准后方可排入市政污水管网。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期通过选用低噪声施工设备、合理安排施工时段等措施，严禁夜间和午间施工作业，若不可避免施工时，需提前向迪庆州生态环境局维西分局和城市综合管理部门提出申请，并在受影响区域张贴公告，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。运营期加强日常监管，禁止大声喧哗，加强车辆运行管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛，确保环境噪声符合2019年维西县政府颁布的《维西县声功能区规划》要求。

（四）落实固体废弃物污染防治措施。施工期废土石方、建筑施工以及搬迁中产生的各种垃圾要按规范统一集中处置，严禁随意丢弃。医疗废物需严格按照国家医疗废物分类暂存、运输和处置等政策要求落实好各项措施，进一步完善制度，规范建立台账，设置标识标牌，指定专人负责管理危险废物，委托专业医疗废弃物处置单位定期收集清运规范处置，确保医疗废物环境安全。隔油池废油和污水处理站污泥委托当地环卫部门及时清运规范处置，生活垃圾规范设置垃圾收集设施，由市政环卫部门统一收集处置，做到垃圾日产日清。辐射类设备应根据相关要求另行开展环境影响评价，并办理辐射安全许可相关手续。

（五）严格落实环境管理措施。加强环境管理和监测工作，编制突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案，并严格贯彻执行。及时办理变更排污许可证，进一步落实节能降耗措施，保障环境设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

三、项目若发生重大变动，须向原审批部门进行环境影响评价文件重新报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核审批。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时按规定自行组织开展竣工环境保护验收，并在生态环境专网系统录入，同时向我局和州生态环境局维西分局进行备案。

五、收到批复15个工作日内，应将批准后的《报告表》分送迪庆州生态环境局维西分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请州生态环境保护综合执法支队、州生态环境局维西分局负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

六、其他未经说明事宜，严格按照现行法律法规、规章制度及政策和该报告表有关要求办理。

迪庆藏族自治州生态环境局

2020年8月 13日

（此件公开）