迪环审〔2020〕30号

迪庆藏族自治州生态环境局关于《迪庆藏族自治州德钦县珠巴洛河流域环境综合整治项目环境影响报告表》的批复

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局：

你单位委托迪庆山水环保科技有限公司编制的《迪庆藏族自治州德钦县珠巴洛河流域环境综合整治项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）和《关于迪庆藏族自治州德钦县珠巴洛河流域环境综合整治项目环境影响报告表给予环评批复的请示》（德环发〔2020〕63号）文件我局已收悉，经研究，现批复如下：

- 项目基本情况

项目建设地点位于德钦县拖顶乡、霞若乡，项目代码：2020-533422-77-01-037490。新建农村污水处理站8座，改建德钦县第三小学污水处理站1座，处理规模共计545m3/d。新建污水收集管网11806m；入户污水收集设施115套；中水回用管网3500m。项目总投资2080.71万元，其中环保投资46.1万元，占项目总投资的2.22%。

德钦县发展和改革局、德钦县住房和城乡建设局以德发改复〔2020〕16号文对项目实施方案进行了批复。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）污水处理站在设计时要充分考虑迪庆高原实际，进一步优化方案，按照村落排污现状，科学规范设计，合理布局。污水处理站排水参照执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准（云南省地方标准）》（DB53T/953-2019）表1中一级B标准。

（二）加强危险废物管理和污泥处置，按照相关规定规范处置污泥，做好产生的废机油、废紫外灯管等危险废物的收集、暂存、转移运输和处置，并建立相关台账。

（三）加强施工期管理。作业区设置防护围栏，设置警示标识标牌，施工结束后及时清理整洁现场，施工废水沉淀处理后回用于洒水降尘，不得外排。废土石尽可能做到挖填方平衡，无法回用完的，要规范合理设置弃土场，并作好覆土绿化。埋管线的路面开挖、原材料运输及装卸以及废弃土石方的运输等环节，需要做好防溢漏及降尘措施。生活垃圾统一规范收集后到乡镇村处置场所统一规范安全处置。

（四）污水处理站均为地埋式，施工结束后及时进行植被恢复，加强人工湿地管理，加强周边绿化。

（五）做好噪声污染防治工作，合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，进出入村庄禁止鸣笛。禁止在夜间22：00～6:00施工作业，若不可避免施工时，需提前提出申请，并在受影响区域张贴公告协调处理相关事宜，同时加强与村民的沟通协调力度，保持良好的社会和谐关系。

（六）建立健全管理制度，专人负责维护管理，保障运维经费，充分发挥污水处理站效能，在正式投入运营前办理排污许可证。项目运营过程中，加大对污水管网的疏通和清理工作，维护好设施，保障其正常运行。

（七）建立安全生产应急救援机制，完善应急处置预案，配备必要的处置救援装备，提高突发事故的抢险救援能力。

（八）做好景观和生态环境保护。协调处理与自然、传统文化和民风民俗等相协调的景观效果，使用生态环保型材料，保护好沿线树木花草，加大沿线绿化美化，绿化和人工湿地尽可能使用本地物种。

三、项目若发生重大变动，须向原审批部门进行环境影响评价文件重新报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核审批。

四、严格落实环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时按规定自行组织开展竣工环境保护验收，并在生态环境专网系统录入，同时向我局备案。

五、请州生态环境保护综合执法支队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

六、其他未经说明事宜，严格按照现行法律法规、规章制度及政策和该报告表有关要求办理。

迪庆藏族自治州生态环境局

2020年9月16日

（此件社会公开）