迪环审〔2021〕1号

迪庆藏族自治州生态环境局关于

迪庆州传染病医院建设项目环境影响报告表的批复

云南省社会事业发展有限公司：

你单位委托云南中环博宏环境资源科技有限公司编制的《迪庆州传染病医院建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）和《关于审批<迪庆州传染病医院建设项目环境影响报告表>的请示》（云投社发〔2020〕155号）文件我局已收悉，经研究，现批复如下：

- 项目基本情况

迪庆州传染病医院建设项目位于香格里拉市东城片区霞光路和纳赤河东路交汇处，项目代码：2020-533401-82-03-056994.项目总用地面积21490.4m2，总建筑面积7996.00m2。项目建设内容为新建传染病综合楼、后勤服务用房、设备辅助用房、水泵房及供氧站、医疗垃圾暂存点、医疗废水处理站和两处门卫房等8栋附属建筑物，同时配套建设停车位、绿化、给排水等配套设施。项目总投资10770.76万元，其中环保投资339.6万元，占总投资的3.15%。

香格里拉市发展和改革局以香发改备〔2020〕97号同意该项目备案。项目已编制完成社会风险评估报告，并取得香格里拉市人民政府评估论证意见，完成规划、建设选址意见以及修建性详规等的批复，州自然资源和规划局出具了土地预审意见，同时对距离较近的2个敏感保护目标进行了公众参与调查，均无意见。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，传染病致病菌随着医疗废物和医疗废水外泄的传染病毒风险可控。我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、选址和拟采取的环境保护措施。

- 项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。项目在设计建设中，按照传染病医院建设标准及环境保护有关要求，加强公共卫生安全方面的设计论证，确保卫生防护距离达到标准要求，杜绝因项目气携菌传播导致对周边公众健康的威胁。运营期加强医院消毒措施，医疗垃圾临时堆放间应密闭，应按照医院危险废物处置标准要求规范储存，委托有资质的第三方进行无害化处置，杜绝不规范导致对周边公众健康的威胁。定期喷洒除臭剂，消除异味，出入车辆进行严格消毒处理，确保项目周边空气环境质量要满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求。加强扬尘污染管控，按照传染病医院建设标准及环境保护有关要求，特别是土地平整、土料装卸及运输过程中，加强管理，封闭运输，减少扬尘产生量，设置维护栏板，采取洒水降尘等措施，减少施工期扬尘对环境的影响。

（二）落实水污染防治措施。项目在设计建设中，必须实现“雨污分流、污污分流”制度，做好防渗措施。对没有传染病毒污染的降雨径流可通过雨水排水系统外排。对生活污水，需要单独收集，加强生活污水收集管理，杜绝生活污水被传染病毒污染。对有传染病毒污染的废污水、医废渗滤液和出入车辆消毒废水，必须单独收集，通过二级调节消毒池消毒后，确保无传染病毒后，方可与无毒生活污水混合，通过污水处理设施处理和再消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准后方可排入市政污水管网，最终排入第一污水处理厂。排放口要安装污水流量监测设施，同时加强监测工作。施工废水沉淀后回用于洒水降尘不得外排。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期通过选用低噪声施工设备、合理安排施工时段等措施，严禁夜间和午间施工作业，若不可避免施工时，需提前向迪庆州生态环境局香格里拉分局和城市综合管理部门提出申请，并在受影响区域张贴公告，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。运营期加强日常监管，禁止大声喧哗，加强车辆运行管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛，确保环境噪声符合《香格里拉市声功能区规划》要求。

（四）落实固体废弃物污染防治措施。项目在设计建设中，需严格按照《医疗废物管理条例》、《国家卫生健康委办公厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间医疗机构医疗废物管理工作的通知》、《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求，进行项目的医疗废物的收集、贮存、处置的论证和设计，提出相应的“医疗废物收集、贮存、处置管理规程”，进一步完善制度，规范建立台账，专人负责，设置标识标牌，委托专业医疗废弃物处置单位定期收集清运规范处置，医疗废物贮存的时间不得超过48小时，杜绝医疗废物不规范导致对周边公众健康的威胁。对已感染遗体按照国家规范要求妥善处理，不得出现交叉感染、二次污染或污染物随意转移。隔油池废油和污水处理站污泥需通过消毒后，方可委托当地环卫部门及时清运规范处置，生活垃圾规范设置垃圾收集设施，由市政环卫部门统一收集处置，做到垃圾日产日清。

施工期土石方及建筑垃圾要分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用部分委托相关单位及时收集并统一清运至城市执法部门指定的处置场所进行统一规范处置，禁止与生活垃圾混合随意倾倒处置。

（五）严格落实环境管理措施。加强医院感染风险的管控管理措施，安装流量监测设施，开展常规监测工作，编制突发环境事件应急预案，报州生态环境局香格里拉分局备案，并严格贯彻执行。进一步落实节能降耗措施，及时办理排污许可证，保障环保设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。辐射类设备应根据相关要求另行开展环境影响评价，并办理辐射安全许可相关手续。

三、项目若发生重大变动，须向原审批部门进行环境影响评价文件重新报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核审批。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时按规定自行组织开展竣工环境保护验收，并在生态环境专网系统录入，同时向我局和州生态环境局香格里拉分局进行备案。

五、你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至迪庆州生态环境局香格里拉分局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

请州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境局香格里拉分局负责组织该项目的日常监督管理。

六、其他未经说明事宜，严格按照现行法律法规、规章制度及政策和该报告表有关要求办理。

迪庆藏族自治州生态环境局

2021年1月25日

（此件公开）